| Gesundheitsamt (Lkr/Stadt) | Amtsarzt | Regierungsbezirk | Datum der Begehung |
| --- | --- | --- | --- |

| Name der Einrichtung | Kategorie gemäß KVB |  | Anschrift |
| --- | --- | --- | --- |

Einrichtungen für ambulantes Operieren

| Hinweis: Alle Punkte der Checkliste müssen geprüft werden | Ja | Nein |
| --- | --- | --- |
| Art der Einrichtung |  |  |
| Durchführung von Operationen |  |  |
| Durchführung von operativen Eingriffen |  |  |
| Fachrichtung |  |  |
| Viszeralchirurgie |  |  |
| Orthopädie/Unfallchirurgie |  |  |
| Handchirurgie |  |  |
| Gynäkologie |  |  |
| Augenheilkunde |  |  |
| Urologie |  |  |
| Dermatologie |  |  |
| Plastische Chirurgie |  |  |
| Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde |  |  |
| Gefäßchirurgie |  |  |
| Herz-/Thoraxchirurgie |  |  |
| Kinderchirurgie |  |  |
| Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurgie |  |  |
| Neurochirurgie |  |  |
| Herzkatheter |  |  |
| Sonstiges: |  |  |
| Umfang der operativen Tätigkeiten |  |  |
| Anzahl der OP-Säle |  |  |
| Anzahl der Eingriffsräume |  |  |
| Einrichtung wird an Tagen pro Woche genutzt |  |  |
| Anzahl der Operationen pro Jahr: |  |  |
| Anzahl der operativen Eingriffe pro Jahr: |  |  |
| Baulich-funktionelles Konzept |  |  |
| räumliche Abtrennung des OP-Bereichs gegenüber der übrigen Einrichtung |  |  |
| Personalumkleide/Personalschleuse |  |  |
| eindeutige bauliche oder funktionelle Trennung unrein/rein |  |  |
| Händedesinfektionsmittelspender am Übergang unrein/rein |  |  |
| Händedesinfektionsmittelspender am Übergang rein/OP-Flur |  |  |
| Personaltoiletten auf der unreinen Seite |  |  |

|  | Ja | Nein |
| --- | --- | --- |
| ausreichende Schrankflächen für Privat- und Arbeitskleidung im unreinen Bereich |  |  |
| ausreichende Sammelbehälter für benutzte OP-Kleidung und -Schuhe im unreinen Bereich |  |  |
| hygienegerechte Vorhaltung der OP- Bereichskleidung |  |  |
| Patientenübergabe/-umkleide |  |  |
| Patientenübergaberaum oder -fläche |  |  |
| eindeutige bauliche oder funktionelle Trennung unrein/rein |  |  |
| Patientenumkleide |  |  |
| eindeutige Trennung unrein/rein |  |  |
| hygienegerechte Zwischenlagerung von Betten/Liegen möglich |  |  |
| Materialversorgung |  |  |
| eindeutige bauliche oder funktionelle Trennung der Wege |  |  |
| über Patientenschleuse |  |  |
| hygienegerechter Ablauf |  |  |
| Arbeitsraum unrein/Entsorgungsraum/Putzraum |  |  |
| im Entsorgungsraum: eindeutige bauliche oder funktionelle Trennung unrein/rein |  |  |
| funktions- und hygienegerecht ausgestattet |  |  |
| dezentrales Dosiergerät vorhanden |  |  |
| Ausguss vorhanden |  |  |
| Aufenthaltsraum |  |  |
| private Taschen verbleiben in der Umkleide |  |  |
| Händedesinfektionsmittelspender vorhanden |  |  |
| Sterilgutlagerung |  |  |
| funktionsgerechte, staubgeschützte Lagerung |  |  |
| ausreichend Lagerfläche bzw. Lagerraum |  |  |
| Lagerung von Geräten |  |  |
| funktionsgerechte, staubgeschützte Lagerung |  |  |
| ausreichend Lagerfläche bzw. Lagerraum |  |  |
| Lagerung von Medizinprodukten |  |  |
| funktionsgerechte, staubgeschützte Lagerung |  |  |
| ausreichend Lagerfläche bzw. Lagerraum |  |  |
| Lagerungszeiten werden eingehalten |  |  |
| Umgang mit Arzneimitteln |  |  |
| separates Modul „Umgang mit Arzneimitteln“ wurde ausgefüllt |  |  |
| Räume/ Flächen für die Händewaschung und –desinfektion |  |  |
| Möglichkeit zur Händedesinfektion in räumlicher Nähe zu den Operationsräumen |  |  |
| Handwasch- und Händedesinfektionsplätze funktions- und hygienegerecht ausgestattet |  |  |
| funktionsgerechte Vorhaltung von Händedesinfektionsmittelspendern in angemessener Anzahl im gesamten Operationsbereich |  |  |
| Operationsräume |  |  |
| OP-Saal mit mehr als einem OP-Tisch vorhanden |  |  |
| Türen sind während des Betriebes geschlossen |  |  |
| funktions- und hygienegerecht ausgestattet |  |  |
| ausreichend groß bemessen |  |  |
| Lagerung von Einmalartikeln nur für den Tagesbedarf |  |  |
| Tastatur des Dokumentationsplatzes wischdesinfizierbar |  |  |
| Wasserarmaturen oder Bodenabläufe nur in TUR-Räumen |  |  |
| Eingriffsräume |  |  |
| funktions- und hygienegerecht ausgestattet |  |  |
| ausreichend groß bemessen |  |  |
|  | Ja | Nein |
| Raumlufttechnische Anlage (RLT-Anlage) |  |  |
| im OP-Saal: Luftführungssystem nach Raumluftklasse Ia |  |  |
| im OP-Saal: Luftführungssystem nach Raumluftklasse Ib |  |  |
| im OP-Saal: Belüftung nach Raumklasse II |  |  |
| im OP-Saal: mobiles Lüftungsgerät |  |  |
| erzeugt HEPA-gefilterte Zuluft |  |  |
| Gewährleistung der Schutzdruckhaltung |  |  |
| Inspektion, Kontrolle, Wartung, Instandhaltung, Instandsetzung |  |  |
| qualifizierte routinemäßige mind. jährlich hygienische Prüfung der OP-Zuluftsysteme |  |  |
| anderer Turnus: |  |  |
| letzte Prüfung am: |  |  |
| AMTSÄRZTIN/AMTSARZT: Einsichtnahme |  |  |
| Lüftung über Fenster |  |  |
| Insektenschutzgitter vorhanden |  |  |
| Richten der Instrumentiertische |  |  |
| außerhalb des OP-Saals |  |  |
| unter Raumluftklasse-Bedingungen wie im OP-Saal |  |  |
| hygienegerechte Umgebung |  |  |
| hygienegerechter Transport in den OP-Saal |  |  |
| Sterilgut- und Medizinprodukteaufbereitung (inkl. Anästhesiematerial) |  |  |
| externe Aufbereitung der Medizinprodukte |  |  |
| vertraglich mit externer Firma festgelegt |  |  |
| sachgerechter Transport sichergestellt |  |  |
| separater Raum |  |  |
| ausreichend groß bemessen |  |  |
| bauliche oder funktionelle Abtrennung der reinen Zone* |  |  |
| funktions- und hygienegerecht ausgestattet |  |  |
| manuelle Reinigung u. Desinfektion |  |  |
| maschinelle Reinigung u. Desinfektion |  |  |
| regelmäßige Wartung der Geräte sichergestellt * |  |  |
| zugelassenes, validiertes Verfahren * |  |  |
| Sterilisation |  |  |
| regelmäßige Wartung der Geräte sichergestellt * |  |  |
| zugelassenes, validiertes Verfahren * |  |  |
| Einsatz von qualifiziertem Personal * |  |  |
| Personalqualifikationszertifikate vorhanden * |  |  |
| Validierungszertifikate vorhanden* |  |  |
| Zuständigkeiten schriftlich festgelegt |  |  |
| AMTSÄRZTIN/AMTSARZT: Einsichtnahme |  |  |
| ausschließliche Verwendung von Einmalmaterialien |  |  |
| * Wenn eine der Fragen mit „Nein“ beantwortet wird, muss das Gewerbeaufsichtsamt benachrichtigt werden! |  |  |
| Aufbereitung der OP-Schuhe |  |  |
| Schuhwaschmaschine vorhanden |  |  |
| regelmäßige Funktionskontrolle |  |  |
| regelmäßige Wartung nach Herstellerangaben |  |  |
| hygienegerechter Standort |  |  |
| externe Aufbereitung |  |  |
| manuelle Aufbereitung |  |  |
| hygienegerechte Durchführung |  |  |
|  | Ja | Nein |
| Aufwachraum/ -bereich |  |  |
| außerhalb der OP-Abteilung |  |  |
| getrenntes Personal für OP u. Aufwachraum (z.B. Anästhesie) |  |  |
| falls kein getrenntes Personal: hygienegerechtes Verhalten beim Wechsel |  |  |
| funktions- und hygienegerecht ausgestattet |  |  |
| Hygieneorganisation |  |  |
| Hygienefachpersonal |  |  |
| Durchführung von operativen Tätigkeiten der Kategorie A nach KVB-Liste |  |  |
| Durchführung von operativen Tätigkeiten der Kategorie B nach KVB-Liste |  |  |
| Beratung durch Krankenhaushygieniker/in sichergestellt |  |  |
| Beratungsumfang vertraglich geregelt |  |  |
| Anzahl der Stunden laut Vertrag pro |  |  |
| Beratung laut Vertrag nur bei Bedarf |  |  |
| Beratung erfolgt überwiegend vor Ort |  |  |
| Beratung durch Hygienefachkraft sichergestellt |  |  |
| Beratungsumfang vertraglich geregelt |  |  |
| Anzahl der Stunden laut Vertrag pro |  |  |
| Beratung laut Vertrag nur bei Bedarf |  |  |
| Beratung erfolgt überwiegend vor Ort |  |  |
| Hygienebeauftragte/-r Ärztin/Arzt bestellt |  |  |
| Hygienebeauftragte/-r in der Pflege bestellt |  |  |
| Hygienebeauftragte/-r Medizinische/-r Fachangestellte/-r bestellt |  |  |
| Personelle Hygienemaßnahmen und Händedesinfektion |  |  |
| Händedesinfektion vor Betreten der OP-Abteilung (Übergang unrein zu rein) |  |  |
| Händedesinfektion nach Anlegen der Bereichskleidung |  |  |
| Händedesinfektion vor jedem Patientenkontakt |  |  |
| Händedesinfektion nach jedem Patientenkontakt |  |  |
| Händedesinfektion vor aseptischen Tätigkeiten |  |  |
| Händedesinfektion nach Kontakt mit potentiell infektiösem Material |  |  |
| Händedesinfektion nach Kontakt mit Oberflächen in der unmittelbaren Umgebung des Patienten |  |  |
| Händedesinfektion bei Verlassen des Aufenthaltsraums |  |  |
| Mitarbeiter ohne Hand-/Unterarmschmuck |  |  |
| Mitarbeiter ohne Nagellack/künstliche Fingernägel |  |  |
| Persönliche Schutzausrüstung (PSA) |  |  |
| Anlegen eines Haarschutzes in der Schleuse |  |  |
| Erneuerung des Mund-/Nasenschutzes vor jeder Operation |  |  |
| Erneuerung des Mund-/Nasenschutzes bei Durchfeuchtung |  |  |
| Verwendung steriler OP-Mäntel mit definierter Barrierefunktion |  |  |
| Verwendung steriler OP-Handschuhe |  |  |
| Aufbereitung der Wäsche |  |  |
| Bereichskleidung des OP-Personals ordnungsgemäß aufbereitet |  |  |
| interne Aufbereitung |  |  |
| desinfizierendes Waschverfahren |  |  |
| externe Vergabe |  |  |
| Zertifikat vorhanden |  |  |
| Reinigung und Desinfektion |  |  |
| hygienegerechte Reinigung und Desinfektion zwischen zwei Operationen |  |  |
| hygienegerechte Reinigung und Desinfektion zwischen zwei Eingriffen |  |  |
| Flächendesinfektionsmittel VAH-gelistet |  |  |
|  | Ja | Nein |
| hygienegerechte tägliche Abschlussreinigung- und -desinfektion |  |  |
| Reinigungspersonal wird durch das Hygienefachpersonal geschult |  |  |
| kontaminationsgeschützte Lagerung reiner Materialen zur Reinigung u. Desinfektion sichergestellt |  |  |
| Vermeidung bzw. Minimierung des „Wiedereintauchens“ von benutzten Bezügen/Tüchern in jeweilige Lösung |  |  |
| Aufbereitung von Bezügen/Tüchern zum mehrmaligen Gebrauch |  |  |
| maschinell thermisch |  |  |
| chemothermisch |  |  |
| anschließend ausreichende Trocknung sichergestellt oder bestimmungsgemäß vorgetränkt |  |  |
| Einsatz von Einmalbezügen/-wischtüchern, sofern eine Aufbereitung der Utensilien nicht möglich ist |  |  |
| Putzwagen in sauberem und ordentlichem Zustand |  |  |
| Einsatz von Desinfektionstüchern aus Tuchspendersystemen |  |  |
| verwendete Tücher und Desinfektionsmittel kompatibel |  |  |
| Vortränken der Desinfektionstücher entsprechend der Herstellerangaben |  |  |
| sachgerechte desinfizierende Aufbereitung und Trocknung der Eimer bei Wiederbefüllung |  |  |
| Beschriftung der Eimer mit Befüll- und Ablaufdatum |  |  |
| Behälterdeckel geschlossen |  |  |
| Hygieneplan |  |  |
| Anweisungen zum hygienegerechten Einschleusen des Personals |  |  |
| chirurgische Händedesinfektion |  |  |
| präoperative Haarentfernung |  |  |
| chemisch |  |  |
| präoperative Haut-/ Schleimhautdesinfektion nach KRINKO |  |  |
| Abdeckung des Operationsgebietes mit sterilen Tüchern |  |  |
| Verwendung von Einmalmaterial |  |  |
| Aufbereitung des Operationssaales zwischen zwei Operationen |  |  |
| Reinigungs- / Desinfektionsplan sichtbar ausgehängt |  |  |
| Hautschutzplan sichtbar ausgehängt |  |  |
| Hygieneplan für alle Mitarbeiter zugänglich |  |  |
| regelmäßige Schulung des Personals über Inhalt und Neuerungen des Hygieneplans |  |  |
| schriftliche Dokumentation der Teilnahme |  |  |
| AMTSÄRZTIN/AMTSARZT: Einsichtnahme |  |  |
| Prävention nosokomialer Infektionen |  |  |
| schriftliche hygienegerechte Standards zur Prävention postoperativer Wundinfektionen vorhanden |  |  |
| schriftliche hygienegerechte Standards zur Prävention Gefäßkatheter assoziierter Infektionen vorhanden |  |  |
| perioperative, leitlinienkonforme Antibiotikagabe nachgewiesen (bei Bedarf) |  |  |
| Surveillance |  |  |
| Erfassung postoperativer Wundinfektionen |  |  |
| Erfassung des Auftretens von Krankheitserregern mit speziellen Resistenzen und Multiresistenzen |  |  |
| fortlaufende Bewertung |  |  |
| sachgerechte Schlussfolgerung |  |  |
| Teilnahme am AMBU-KISS |  |  |
| Auswertung der KISS-Daten aus dem vorherigen Kalenderjahr eingesehen |  |  |
|  | Ja | Nein |
| waren diese vollständig? |  |  |
| gab es Auffälligkeiten? |  |  |
| Surveillance analog zu AMBU-KISS |  |  |
| schriftliche Festlegung zur Erhebung |  |  |
| CDC-Kriterien zur Definition der postoperativen Wundinfektion werden verwendet |  |  |
| andere Definition der postoperativen Wundinfektion |  |  |
| schriftliche Festlegung der Definition |  |  |
| Definition der Bezugsgröße schriftlich festgelegt |  |  |
| Andere Methode der Surveillance |  |  |
| schriftliche Festlegung zur Erhebung |  |  |
| CDC-Kriterien zur Definition der postoperativen Wundinfektion werden verwendet |  |  |
| andere Definition der postoperativen Wundinfektion |  |  |
| schriftliche Festlegung der Definition |  |  |
| Definition der Bezugsgröße schriftlich festgelegt |  |  |
| Zuständigkeit für die Erfassung der Daten zu postoperativen Wundinfektionen (Mehrfachnennung möglich) |  |  |
| Hygienefachkraft |  |  |
| Hygienebeauftragter Arzt/Ärztin |  |  |
| Hygienebeauftragte Pflegekraft |  |  |
| Medizinische Fachangestellte/Fachangestellter |  |  |
| Operateur |  |  |
| Sonstige/r: |  |  |
| Schulung der für die Erfassung zuständigen Mitarbeiter im Umgang mit den Definitionen |  |  |
| Zuständigkeit für die Bewertung der Daten zu postoperativen Wundinfektionen (Mehrfachnennung möglich) |  |  |
| Hygienefachkraft |  |  |
| Hygienebeauftragter Arzt/Ärztin |  |  |
| Operateur |  |  |
| Sonstige/r: |  |  |
| Zuständigkeit für die Bewertung schriftlich festgelegt |  |  |
| Referenz für die Bewertung der Ergebnisse |  |  |
| Daten werden bewertet |  |  |
| eigene Daten aus vorangegangenen Zeiträumen |  |  |
| Nationale Referenzdaten |  |  |
| Bewertungsfrequenz |  |  |
| schriftlich (§10 MedHygV) |  |  |
| Monatlich |  |  |
| Vierteljährlich |  |  |
| Halbjährlich |  |  |
| Jährlich |  |  |
| Andere Zeiträume: |  |  |
| Letzte Bewertung am: |  |  |
| Maßnahmen (Konsequenzen) aus der Erfassung und Bewertung der Daten |  |  |
| Änderung des Antibiotikamanagements |  |  |
| Änderung des Hygienemanagements |  |  |
| Schulungen/Fortbildungen |  |  |
| andere Maßnahmen |  |  |
| Maßnahmen werden schriftlich dokumentiert |  |  |

|  | Ja | Nein |
| --- | --- | --- |
| Umgang mit Antibiotika |  |  |
| Erfassung des Antibiotikaverbrauchs |  |  |
| regelmäßige Analyse und Bewertung des Antibiotikaverbrauchs |  |  |
| Umgang mit MRE-Patienten |  |  |
| bei Risikopatienten erfolgt präoperativ ein Screening |  |  |
| Management bei Erregernachweis festgelegt |  |  |
| Isolierung des Patienten im Aufwachraum |  |  |
| Schulung des Personals zum Hygienemanagement |  |  |
| Anmerkungen/Sonstiges |  |  |